## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 135 | Byt č. 7 DPS 254 Přibyslav
| Objekt: |  | 1 | Rekonstrukce bytu č. 7
987 | Rozpočet: |  | 1 | Stavební úpravy bytu č. 7, DPS 254, Přibyslav
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Pavel Pavlík
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Rekonstrukce bytu č. 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební úpravy bytu č. 7, DPS 254, Přibyslav |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 135 - Byt č. 7 DPS 254 Přibyslav
#POPO | Popis objektu: 1 - Rekonstrukce bytu č. 7
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy bytu č. 7, DPS 254, Přibyslav
| Elektroinstalace v bytě - nový RD, 8xzásuvka, 4x vypínač, 1x TV, 1x pračka, 1x přesun EOV, 3x svítidlo stropní, zvonek bytový, el revize. Otlučení omítek v prostoru linky a koupelny včetně obkladů, ostatní stěny oškrábání, nové rozvody vody a odpadů v koupelně a kuchyni, nové umyvadlo, sprchový kout v koupelně, WC klozet stávající, D+M vestavné skříně na chodbě, nová dvířka spížní skříně v kuchyni, nová krytina PVC v pokoji a chodbě, nová dlažba a obklady v koupelně, nová výmalba, nátěr 2ks zárubní, nová dveřní křídla 2x, kuch. linka včetně el sporáku je dodávkou investora, přemístění stávajícího EOV a vodoměru, D+M podkladního plechu pod akumulační kamna, D+M elektrický žebřík do koupelny, | [8 empty] | Elektroinstalace v bytě - nový RD, 8xzásuvka, 4x vypínač, 1x TV, 1x pračka, 1x přesun EOV, 3x svítidlo stropní, zvonek bytový, el revize. Otlučení omítek v prostoru linky a koupelny včetně obkladů, ostatní stěny oškrábání, nové rozvody vody a odpadů v koupelně a kuchyni, nové umyvadlo, sprchový kout v koupelně, WC klozet stávající, D+M vestavné skříně na chodbě, nová dvířka spížní skříně v kuchyni, nová krytina PVC v pokoji a chodbě, nová dlažba a obklady v koupelně, nová výmalba, nátěr 2ks zárubní, nová dveřní křídla 2x, kuch. linka včetně el sporáku je dodávkou investora, přemístění stávajícího EOV a vodoměru, D+M podkladního plechu pod akumulační kamna, D+M elektrický žebřík do koupelny,
| ! ! ! Pro závazné ocenění stavebních prací nutná předchozí prohlídka bytu ke zjištění si výchozího stavu ! ! ! | [8 empty] | ! ! ! Pro závazné ocenění stavebních prací nutná předchozí prohlídka bytu ke zjištění si výchozího stavu ! ! !
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 752 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 135 | Byt č. 7 DPS 254 Přibyslav | [25 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce bytu č. 7 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební úpravy bytu č. 7, DPS 254, Přibyslav | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 0 |  |  |  |  | 46.93 | [6 empty] | DIL
1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.078 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
SPU
2 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00408 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.152 | 6.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
SPU
3 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00251 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.18233 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 66.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01574 | 1.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.33481 | 22.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | pokoj : 52,8 |  | 52.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 612475111RT3 | Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 22.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.021 | 0.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.33 | 7.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | kuch linka : 3,6*1,5 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 9,3*1,8 |  | 16.74 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.308 | 9.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48 | [6 empty] | DIL
7 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 2.525 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.213 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | DIL
8 | 912 R00 | Hzs - Zedník tř.7 | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.84 | [6 empty] | DIL
9 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.177 | 5.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1.87 |  |  |  |  | 26.27 | [6 empty] | DIL
10 | 965042121RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.33 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 12.56 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
SPU
12 | 974031122R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.004 | 0.18 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.208 | 9.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
SPU
13 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 22.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.36 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.67 | 14.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kuch linka : 3,7*1,5 |  | 5.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 9,3*1,8 |  | 16.74 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | DIL
14 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 2.1423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.1 | 4.5 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.91 | [6 empty] | DIL
15 | 711212000RU1 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.095 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 711212001RT2 | Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.24 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 711212601RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.11 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 711212611RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.14 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.44 | [6 empty] | DIL
19 | 721213041RT1 | Montáž sprchového odtokového žlabu s provedením betonové zálivky, bez dodávky betonové směsi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.4364 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace. | [25 empty] | POP
SPU
20 | 28698305R | Žlab sprchový do prostoru; materiál: plast; rošt nerezový, perforovaný; tvar: rovný; dl = 950 mm; š = 60 mm; stav. výška 75 až 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00237 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.21 | [6 empty] | DIL
21 | 722260811R00 | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00549 | 0.01 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.062 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 722260921R00 | Montáž vodoměrů závitových G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.153 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 722 ZTI komplet | Rekonstrukce vodovodních a odpadních rozvodů v koupelně a kuchyni, včetně demontáže původních rozvodů | byt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.34 |  |  |  |  | 13.81 | [6 empty] | DIL
24 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 725119305R00 | Klozetové mísy montáž kombinované | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.334 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
SPU
28 | 725220851R00 | Demontáž van včetně obezdívky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.15 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.9 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 725291113R00 | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.33 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 725530823R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.837 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 725530921R00 | Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 80 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.974 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.217 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.587 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 725869204R00 | Montáž zápachové uzávěrky dřezovýé jednoduché, D 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 725980113R00 | Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.37 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 55145001R | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
38 | 55145041R | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
39 | 55161311R | Uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; nerez, plast, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
40 | 55428114.AR | Zástěna sprchová rovná oboustranně upevněná; š = 800,0 mm; v = 1850 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
41 | 64214330R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.53 | [6 empty] | DIL
42 | 732295215R00 | Topná tělesa elektrická topná tělesa elektrická pro přímý ohřev kapalin 4000 W | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 26/ I | Indiv | 0.728 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 732291811R00 | Demontáž ostatní topných těles elektrických do 3500 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00203 | 0 | 800-731 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.8 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [6 empty] | DIL
44 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.868 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 484517210R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; kombinované el. vytápění; H = 1 135 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; l = 415 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 467 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0084 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 752 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.27 | [6 empty] | DIL
46 | 752451703R00 | Montáž fasádní mřížky hranaté, plastové, š. do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-752 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bez dodávky mřížky. Bez ukotvení, lešení a nákladů na zvedací mechanizmy. | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.38 |  |  |  |  | 21.08 | [6 empty] | DIL
47 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.03 | 800-766 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.164 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [25 empty] | SPI
|  | 0,6*2,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 766812113R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 8.045 | 16.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.33 | 800-766 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.88 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
51 | truhl kce | Demontáž garnýží a závěsů 1,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00879 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 611601201R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koup : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
53 | 611601203R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
54 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.255 | 0.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 5.18 | [6 empty] | DIL
55 | 771575109RT6 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00373 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.978 | 4.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,05 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | 59760989R | Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0219 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
57 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.15024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.598 | 0.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  | 20.16 | [6 empty] | DIL
58 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 19.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1372 | 2.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pokoj : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 4,3 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 26.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.09 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.255 | 6.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 24,4 |  | 24.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
60 | 776521100RU2 | Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm | m2 | 27.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00339 | 0.09 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.38 | 10.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 776981114RT1 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 40 mm | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.152 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.09467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.091 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 18.11 | [6 empty] | DIL
63 | 781415016R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00497 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.984 | 17.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : 15,6 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | linka : 2,2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | 59761050R | Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 198 mm; tl = 10,0 mm | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0148 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koup : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | linka : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.36967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.598 | 0.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.39 | [6 empty] | DIL
66 | 783224900R00 | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.306 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucích | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.07 |  |  |  |  | 19.49 | [6 empty] | DIL
67 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 79.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.07 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.07668 | 6.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 46+12,7+9 |  | 67.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 24,4+2,3+5 |  | 31.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočty : -15-2-3 |  | -20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
68 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 99.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03248 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stropy : 24,4+2,3+5,05 |  | 31.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | pokoj stěny : 46,2 |  | 46.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba stěny : 12,7 |  | 12.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | koupelna stěny bez obkladu : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
69 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 99.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.10191 | 10.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | elektroinstalace | Kompletní nová elektroinstalace bytu 1+kk, 1xrozv bytový DIN, včetně noých rozvodů a revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.07 | [6 empty] | DIL
71 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 2.7555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.009 | 5.54 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
72 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.7555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 1.35 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
SPU
73 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 13.7773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
74 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.7555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.942 | 2.6 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
75 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.5109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.105 | 0.58 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
76 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 2.7555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
SPU
78 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu